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    ESTADO DO TOCANTINS
      CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE-TO
__________________________________________________________________

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AR CONDICIONADO PARA O PRÉDIO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE - TO.

Especificação do objeto:  

	Item
	Especificação
	Quantidade

	1
	
Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU`S. sistema inverter; ciclo quente /frio; etiqueta nacional de conservação de energia procel “a” ou “b”; registro no inmetro; baixo nível de ruído; modelo em linha de fabricação; 03 velocidades de ventilação ou superior; utilize gás refrigerante ecológico R-410; filtro anti -bactéria, removível e lavável; controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; com display digital, funções timer, sleep e swing; dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; voltagem: 220v; cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem; unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; aparelho fornecido em embalagem lacrada; manual de instrução em português; garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, mesmo encerrado período de contrato, substituindo as peças com defeito.

	


02

	2
	
Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 BTU`S. sistema inverter; ciclo quente/frio; etiqueta nacional de conservação de energia procel “a” ou “b”; registro no inmetro; baixo nível de ruído; modelo em linha de fabricação; 03 velocidades de ventilação ou superior; utilize gás refrigerante ecológico r-410; filtro anti-bactéria, removível e lavável; controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; com display digital, funções timer, sleep e swing; dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; voltagem: 220v; cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltage; unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; aparelho fornecido em embalagem lacrada; manual de instrução em português; garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, mesmo encerrado período de contrato, substituindo as peças com defeito.

	09



Justificativa: é necessária a aquisição dos bens listados acima para o Plenário do novo prédio da Câmara Municipal de Novo Alegre.    
  
3. PRAZO, FORMA E LOCAL DO RECEBIMENTO DOS BENS: os bens deverão ser entregues e instalados no prédio da Câmara Municipal, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA   
 
4.1. Entregar os bens de acordo com sua proposta e que satisfaça o descrito na Cláusula Segunda deste Termo;  
4.2. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por elas assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
4.3 responsabilizar-se por quaisquer danos ou prejuízos causados direta ou indiretamente ao contratante ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente; 
4.4 arcar com todas as despesas decorrentes da contratação do objeto deste ajuste, inclusive materiais, mão-de-obra, locomoção, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e outras decorrentes da execução do contrato, sem qualquer relação de solidariedade ou subsidiariedade com Contratante; 
4.5 providenciar a imediata correção das deficiências falhas ou irregularidades constatadas pelo contratante no fornecimento do objeto;  
4.6 Assegurar e facilitar ao CONTRATANTE o acompanhamento, a fiscalização e o acesso às informações referentes ao fornecimento do objeto.   

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

5.1. O Contratante, no decorrer da execução do presente contrato, obriga-se a: 
5.1.1 Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive, permitir o livre acesso de representantes, prepostos ou empregados da Contratada às suas dependências, desde que estes estejam devidamente identificados; 
5.1.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear os bens adquiridos e promover os pagamentos dentro dos prazos convencionados; 
5.1.3. Processar e liquidar a fatura correspondente ao valor, através de Ordem Bancária; 
5.1.4. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais, direta e indiretamente aplicáveis ao contrato; 
5.1.5. Acompanhar, controlar e avaliar o estado dos objetos, através do Gestor do Contrato, designado por portaria da autoridade Administrativa responsável pelo órgão.  
 
6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será da seguinte forma:
6.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com o produto discriminado. 
6.1.2. O pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento.    
6.1.3. O pagamento será efetuado até o 5º (quinto) dia útil, a partir do atesto da Nota Fiscal pelo, setor competente, mediante depósito em conta bancário da contratada.  

7.  DA GESTÃO DO CONTRATO: Será designado após a realização dos procedimentos de contratação, um servidor para ser responsável pela execução do contrato. 

8. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO: O presente Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato, e poderá ser prorrogado por igual período, durante a gestão atual, com base no Artigo nº 75, inciso II da Lei 14.133/2021.

9. DA FISCALIZAÇÃO   

9.1. A fiscalização do andamento dos bens será realizada pelo responsável pelo recebimento dos bens ou pela execução do contrato: 
9.1.1. Acompanhar a entrega dos produtos, com o objetivo de garantir o fiel cumprimento do contrato; 
9.1.2. Atestar a Nota Fiscal como condição para o pagamento,
9.1.3 Informar à Autoridade contratante a ocorrência de descumprimento de cláusula contratual ou qualquer fato que prejudique a entrega do bem, solicitando, quando for o caso, a aplicação das penalidades cabíveis. 

 
Novo Alegre – TO, 05 de dezembro de 2023   
 
 
 
 
Daniela Alves da Silva
Secretária da Câmara Municipal
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