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    ESTADO DO TOCANTINS
      CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE-TO
__________________________________________________________________

SOLICITAÇÃO
   

Solicitamos o contrato de empresa para fornecimento de bens conforme objeto e relação abaixo:

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de ar condicionado para o prédio da nova sede da câmara municipal de Novo Alegre - TO.

Especificação do objeto: 

	Item
	Especificação
	Quantidade

	1
	
Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 9.000 BTU`S. sistema inverter; ciclo quente /frio; etiqueta nacional de conservação de energia procel “a” ou “b”; registro no inmetro; baixo nível de ruído; modelo em linha de fabricação; 03 velocidades de ventilação ou superior; utilize gás refrigerante ecológico R-410; filtro anti -bactéria, removível e lavável; controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; com display digital, funções timer, sleep e swing; dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; voltagem: 220v; cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltagem; unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; aparelho fornecido em embalagem lacrada; manual de instrução em português; garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, mesmo encerrado período de contrato, substituindo as peças com defeito.

	


02

	2
	
Aparelho de ar condicionado com capacidade mínima de 18.000 BTU`S. sistema inverter; ciclo quente/frio; etiqueta nacional de conservação de energia procel “a” ou “b”; registro no inmetro; baixo nível de ruído; modelo em linha de fabricação; 03 velocidades de ventilação ou superior; utilize gás refrigerante ecológico r-410; filtro anti-bactéria, removível e lavável; controle remoto sem fio digital acompanhado de pilhas; unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; com display digital, funções timer, sleep e swing; dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; voltagem: 220v; cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo inmetro, com indicação da voltage; unidade evaporadora construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca; aparelho fornecido em embalagem lacrada; manual de instrução em português; garantia mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. o fabricante/ contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, mesmo encerrado período de contrato, substituindo as peças com defeito.

	09



Justificativa: é necessária a aquisição dos bens listados acima para o Plenário do novo prédio da Câmara Municipal de Novo Alegre.    

Novo Alegre – TO, 05 de dezembro de 2023   
 
 
 
 
Daniela Alves da Silva
Secretária da Câmara Municipal
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